## 11年8月迄
電力削減実績データ |  | 05ｙ | ２月度非常事態 即是正の事 |  |  | 豊田化工㈱
|  |  | ８月度非常事態 即是正の事 |  | 中電電力料金小変更 | 080101 0.25円／ｋｗｈＵＰ |  |  | 中電電力料金値上げ08年４月～０．４６円/Kwh UP
|  |  | ２月度非常事態 即是正の事 | ﾏｲﾅｽ表示が削減率
月度 | 電力使用量ＫＷＨ | 稼働率実績（％） | 単位稼働率当り電力量（ＫＷＨ／％） | 対８月削減率（％） | 電力代金実績（円） | 電力代金予算額（円） | 稼働率計画 | 稼働率実績 | 最大電力（デマンド）KW | 適用デマンド | 基本料金 | 基本料金（円）
０５年8月 | 188825 | 51.8 | 3645.2703 | 0 | 2290136 | 2290136 |  | 51.8 | 322 | KW | 円/KW | =A×B
９月 | 171612 | 45.3 | 3788.3444 | 3.9249 | 2137201 | 1740000 |  | 45.3 |  | A | B
１０月 | 119995 | 45.3 | 2648.8962 | -27.3333 | 1576086 | 1653000 |  | 45.3 | 240 | 322 | 1530 | 492660
１１月 | 136588 | 54.3 | 2515.4328 | -30.9946 | 1714924 | 1570000 |  | 54.3 | 233 | 322 | 1530 | 492660
１２月 | 134797 | 46.9 | 2874.1365 | -21.1544 | 1698541 | 1492000 |  | 46.9 |  | 322 | 1530 | 492660
０６年１月 | 123652 | 44 | 2810.2727 | -22.9063 | 1656431 | 1417000 |  | 44 | 248 | 322 | 1530 | 492660
２月 | 150172 | 48.4 | 3102.7273 | -14.8835 | 1902834 | 1500000 |  | 48.4 | 263 | 322 | 1530 | 492660
３月 | 131322 | 52.7 | 2491.8786 | -31.6408 | 1722684 | 1600000 |  | 52.7 | 254 | 322 | 1530 | 492660
４月 | 134134 | 50.7 | 2645.641 | -27.4226 | 1794410 | 1716510 | 54 | 50.7 | 234 | 322 | 1606.5 | 517293
５月 | 126065 | 47.7 | 2642.8721 | -27.4986 | 1667476 | 1520977 | 46 | 47.7 | 234 | 322 | 1606.5 | 517293
６月 | 158619 | 63.3 | 2505.8294 | -31.2581 | 1972001 | 1780365 | 57 | 63.3 | 308 | 322 | 1606.5 | 517293
７月 | 159644 | 59.1 | 2701.2521 | -25.8971 | 2074551 | 1858930 | 54 | 59.1 | 314 | 322 | 1606.5 | 517293
８月 | 157793 | 54.4 | 2900.6066 | -20.4282 | 2120630 | 1757385 | 50 | 54.4 | 290 | 314 | 1606.5 | 504441
９月 | 159090 | 60.7 | 2620.9226 | -28.1007 | 2075209 | 1991289 | 59 | 60.7 | 288 | 314 | 1606.5 | 504441
１０月 | 146957 | 62.5 | 2351.312 | -35.4969 | 1867572 | 1890355 | 61 | 62.5 | 273 | 314 | 1606.5 | 504441
１１月 | 131930 | 55.3 | 2385.7143 | -34.5532 | 1740773 | 1928658 | 63 | 55.3 | 268 | 314 | 1606.5 | 504441
１２月 | 123311 | 56.5 | 2182.4956 | -40.128 | 1648474 | 1975345 | 65 | 56.5 | 221 | 314 | 1606.5 | 504441
０７年１月 | 139443 | 58.4 | 2387.7226 | -34.4981 | 1772702 | 1602303 | 49 | 58.4 | 251 | 314 | 1606.5 | 504441
２月 | 145514 | 55.5 | 2621.8739 | -28.0746 | 1960754 | 1687042 | 53 | 55.5 | 266 | 314 | 1606.5 | 504441
３月 | 120532 | 53.6 | 2248.7313 | -38.311 | 1618134 | 2034883 | 67 | 53.6 | 241 | 314 | 1606.5 | 504441
４月 | 116363 | 47.9 | 2429.2902 | -33.3577 | 1565437 |  | 50 | 47.9 | 234 | 314 | 1606.5 | 504441
５月 | 103253 | 46.2 | 2234.9134 | -38.69 | 1472366 |  | 50 | 46.2 | 219 | 314 | 1606.5 | 504441
６月 | 110646 | 50 | 2212.92 | -39.2934 | 1515672 |  | 50 | 50 | 212 | 314 | 1606.5 | 504441
７月 | 124449 | 55.2 | 2254.5109 | -38.1524 | 1659282 |  | 50 | 55.2 | 233 | 290 | 1606.5 | 465885
８月 | 119026 | 45 | 2645.0222 | -27.4396 | 1664072 |  | 50 | 45 | 255 | 288 | 1606.5 | 462672
９月 | 119321 | 52.1 | 2290.2303 | -37.1726 | 1676495 |  | 50 | 52.1 | 236 | 273 | 1606.5 | 438574.5
１０月 | 107572 | 56.4 | 1907.305 | -47.6773 | 1462435 | 台数20→１８台 | 50 | 56.4 | 249 | 268 | 1606.5 | 430542
１１月 | 110008 | 52.5 | 2095.3905 | -42.5176 | 1451853 |  |  | 52.5 | 204 | 266 | 1606.5 | 427329
１２月 | 112654 | 56.7 | 1986.843 | -45.4953 | 1472717 |  |  | 56.7 | 220 | 266 | 1606.5 | 427329
０８年１月 | 92876 | 50.1 | 1853.8124 | -49.1447 | 1291469 |  |  | 50.1 | 211 | 266 | 1606.5 | 427329
２月 | 129516 | 63.8 | 2030.0313 | -44.3105 | 1654855 | 台数18→19台 |  | 63.8 | 230 | 255 | 1352 | 344760
３月 | 120335 | 62.4 | 1928.4455 | -47.0973 | 1573080 |  |  | 62.4 | 234 | 255 | 1352 | 344760
４月 | 131720 | 70.1 | 1879.03 | -48.4529 | 1733416 |  |  | 70.1 | 232 | 255 | 1352 | 344760
５月 | 119621 | 61.8 | 1935.6149 | -46.9006 | 1564074 | 台数19→19台電動に入れ替え |  | 61.8 | 226 | 255 | 1352 | 344760
６月 | 130127 | 68.2 | 1908.0205 | -47.6576 | 1714176 |  |  | 68.2 | 254 | 255 | 1352 | 344760
７月 | 124353 | 64.9 | 1916.0709 | -47.4368 | 1783879 |  |  | 64.9 | 255 | 255 | 1352 | 344760
８月 | 129445 | 51.1 | 2533.1703 | -30.508 | 1909106 | 電力メータ交換 |  | 51.1 | 286 | 286 | 1352 | 386672
９月 | 123123 | 51.9 | 2372.3121 | -34.9208 | 1841155 |  |  | 51.9 | 274 | 286 | 1352 | 386672
１０月 | 110884 | 57.8 | 1918.4083 | -47.3727 | 1714370 |  |  | 57.8 | 261 | 286 | 1352 | 386672
１１月 | 119275 | 56.5 | 2111.0619 | -42.0876 | 1778768 |  |  | 56.5 | 219 | 286 | 1352 | 386672
１2月 | 116729 | 50.1 | 2329.9202 | -36.0837 | 1752180 |  |  | 50.1 | 219 | 286 | 1352 | 386672
2009-01-01 | 88657 | 37.4 | 2370.508 | -34.9703 | 1526964 |  |  | 37.4 | 206 | 286 | 1352 | 386672
２月 | 112011 | 42.8 | 2617.0794 | -28.2062 | 1845678 |  |  | 42.8 | 222 | 286 | 1352 | 386672
３月 | 85837 | 36.4 | 2358.1593 | -35.3091 | 1514071 |  |  | 36.4 | 211 | 286 | 1352 | 386672
４月 | 100408 | 54.7 | 1835.6124 | -49.644 | 1643513 |  |  | 54.7 | 211 | 286 | 1352 | 386672
５月 | 74976 | 29.4 | 2550.2041 | -30.0407 | 1236673 |  |  | 29.4 | 219 | 286 | 1352 | 386672
６月 | 95964 | 46.6 | 2059.3133 | -43.5073 | 1485255 |  |  | 46.6 | 234 | 286 | 1352 | 386672
7月 | 101405 | 57.1 | 1775.9194 | -51.2815 | 1551166 |  |  | 57.1 | 241 | 286 | 1352.35 | 386772.1
８月 | 110900 | 47.6 | 2329.8319 | -36.0862 | 1581275 |  |  | 47.6 | 267 | 274 | 1352.35 | 370543.9
９月 | 127125 | 56.9 | 2234.1828 | -38.7101 | 1710009 |  |  | 56.9 | 267 | 267 | 1352.35 | 361077.45
10月 | 99497 | 46.4 | 2144.3319 | -41.175 | 1324795 |  |  | 46.4 | 216 | 267 | 1352.35 | 361077.45
１１月 | 99704 | 48.8 | 2043.1148 | -43.9516 | 1323815 |  |  | 48.8 | 237 | 267 | 1352.35 | 361077.45
12月 | 95133 | 39.4 | 2414.5431 | -33.7623 | 1290164 |  |  | 39.4 | 219 | 267 | 1352.35 | 361077.45
2010-01-01 | 84995 | 41.2 | 2062.9854 | -43.4065 | 1182179 |  |  | 41.2 | 232 | 267 | 1352.35 | 361077.45
2月 | 116330 | 52.1 | 2232.8215 | -38.7474 | 1516848 |  |  | 52.1 | 248 | 267 | 1352.35 | 361077.45
３月 | 108828 | 52.2 | 2084.8276 | -42.8073 | 1486372 |  |  | 52.2 | 289 | 289 | 1352.35 | 390829.15
4月 | 105322 | 47.9 | 2198.7891 | -39.681 | 1429298 |  |  | 47.9 | 240 | 289 | 1352.35 | 390829.15
５月 | 87615 | 41.4 | 2116.3043 | -41.9438 | 1247233 |  |  | 41.4 | 236 | 289 | 1352.35 | 390829.15
６月 | 98313 | 47.6 | 2065.3992 | -43.3403 | 1387585 |  |  | 47.6 | 220 | 289 | 1352.35 | 390829.15
７月 | 104880 | 46 | 2280 | -37.4532 | 1510438 |  |  | 46 | 260 | 289 | 1352.35 | 390829.15
８月 | 103018 | 41.9 | 2458.6635 | -32.552 | 1537447 |  |  | 41.9 | 237 | 289 | 1352.35 | 390829.15
９月 | 109270 | 39.4 | 2773.3503 | -23.9192 | 1632510 |  |  | 39.4 | 251 | 289 | 1352.35 | 390829.15
１０月 | 85977 | 45.3 | 1897.947 | -47.934 | 1303501 | 台数19→18台ＦＥ120出し |  | 45.3 | 198 | 289 | 1352.35 | 390829.15
１１月 | 114853 | 56.5 | 2032.7965 | -44.2347 | 1578850 | 組立ブース設置 |  | 56.5 | 221 | 289 | 1352.35 | 390829.15
12月 | 110939 | 56.6 | 1960.053 | -46.2302 | 1533681 | 台数18→17台Ｊ150ＥⅡ出し |  | 56.6 | 214 | 289 | 1352.35 | 390829.15
2011-01-01 | 104222 | 45.5 | 2290.5934 | -37.1626 | 1425232 |  |  | 45.5 | 249 | 289 | 1352.35 | 390829.15
２月 | 116392 | 59.5 | 1956.1681 | -46.3368 | 1554940 |  |  | 59.5 | 222 | 289 | 1352.35 | 390829.15
３月 | 99407 | 61.2 | 1624.2974 | -55.441 | 1352098 |  |  | 61.2 | 204 | 260 | 1352.35 | 351611
４月 | 114091 | 61.1 | 1867.2831 | -48.7752 | 1510886 | 台数17→18台E-3設置 |  | 64.7 | 225 | 260 | 1352.35 | 351611
５月 | 93398 | 45.5 | 2052.7033 | -43.6886 | 1308600 |  |  | 45.5 | 207 | 260 | 1352.35 | 351611
６月 | 103287 | 59.5 | 1735.916 | -52.379 | 1446202 |  |  | 59.5 | 203 | 260 | 1352.35 | 351611
７月 | 113356 | 55.6 | 2038.777 | -44.0706 | 1617567 |  |  | 55.6 | 242 | 260 | 1352.35 | 351611
８月 | 102870 | [8 empty] | 251 | 1352.35 | 339439.85
[10 empty] | 249 | 1352.35 | 336735.15
[9 empty] | 予定 | 249 | 1352.35 | 336735.15
[9 empty] | 今後デマンドを | 249 | 1352.35 | 336735.15
[9 empty] | 207以下に | 249 | 1352.35 | 336735.15
[9 empty] | 押さえられないか | 249 | 1352.35 | 336735.15
[9 empty] | →デマンド目標を | 242 | 1352.35 | 327268.7
[9 empty] | 240ＫＷとする | 242 | 1352.35 | 327268.7
[10 empty] | 242 | 1352.35 | 327268.7
[10 empty] | 242 | 1352.35 | 327268.7
昼間11.73／１ＫＷＨ
[8 empty] | 夜間9.29／１ＫＷＨ |  | →▲0.59/KWh2010年2月
[8 empty] | 重負荷時間14．39／ＫＷＨ |  | →▲0.45/KWh2010年3月
[8 empty] | 燃料費調整0→0.5 ０８年７月 |  | →▲0.68/KWh2010年4月
[9 empty] | →1.22 ０８年１０月 | →▲0.59/KWh2010年5月
[8 empty] | →2.51/KWh ２００９年１月 |  | →▲0.48/KWh2010年6月
[8 empty] | →1.97/KWh ２００９年４月 |  | →▲0.34/KWh2010年7月
[8 empty] | →0.96/KWh２００９年５月 |  | →▲0.14/KWh2010年8月
[8 empty] | →0.48/KWh２００９年６月 |  | →▲0.07/KWh2010年9月
[8 empty] | →▲0.01/KWh２００９年７月 |  | →▲0.05/KWh2010年10月
[8 empty] | →▲0.33/KWh２００９年８月 |  | →▲0.16/KWh2010年11月
[8 empty] | →▲0.76/KWh２００９年９月 |  | →▲0.21/KWh2010年12月
[8 empty] | →▲0.94／ＫＷｈ２００９年１０月 |  | →▲0.34/KWh2011年1月
[8 empty] | →▲0.92／ＫＷｈ２００９年１1月 |  | →▲0.47/KWh2011年2月
[8 empty] | →▲0.81／ＫＷｈ２００９年１2月 |  | →▲0.47/KWh2011年3月
[8 empty] | →▲0.71/KWｈ2010年1月 |  | →▲0.39/KWh2011年4月
→▲0.23/KWh2011年5月
→▲0.04/KWh2011年6月
→0.20/KWh2011年7月
→0.41/KWh2011年8月
→064/KWh2011年9月
07年１１月
08年８月
最大電力を使いすぎ
8～12月の 実績悪い
燃料費調整 金額改定
稼働率が 低下すると削減率が悪化する？
予定